## Projektbeschreibung und Leistungsumfang

Maximal halbe Seite

Enthält:

- Projektbeschreibung

- Adresse/Standort

- Umfang des Repowerings

- Netzanschlussnormen (z. B. VDE-AR-N 4105)

- Optionen (Wallboxen, Wärmepumpen)

Stil: Überblick + aufgezählter Leistungsumfang.

Nicht enthalten sind:

- Wartungsvertrag/ O&M

## Modulanordnung

Enthält:

- Dachtyp, Ausrichtung, Neigung

- statische Randbedingungen

- Beispiel-Layout inkl. kWp-Berechnung

- Sicherheitsanforderungen (Absturz, Brand, Blitzschutz)

## Photovoltaikmodule

Enthält:

- Modultyp (z. B. Doppelglas, Tier 1)

- Garantien (lineare Leistung, Produktgarantie)

- Normkonformität (EN 61215, EN 61730)

- technische Anforderungen

- Platzhalter für Hersteller, Modell, Leistungsangabe

## Dach und Unterkonstruktion

Enthält:

- Dachmaterial (z. B. Trapezblech)

- konstruktive/statische Anforderungen

- Regeln zur Dachabdichtung

- Aerodynamik

- Schnee-/Windlasten

- Prinzipien der thermischen Ausdehnung (Dehnungsfugen)

- Montageanweisungen

## Wechselrichter

Enthält:

- Hinweise zur Innen-/Außeninstallation

- erforderliche elektrische Schutzvorrichtungen

- Schnittstellenkommunikation (RS485, Modbus TCP)

- Anforderungen an das Logging

- Garantiedauer

- Normkonformität für Wechselrichtersicherheit

## Datenkommunikation mit dem übergeordneten PV-Managementsystem

Enthält:

- Anforderungen an Datenlogger

- LTE/WLAN-Konfiguration

- Anforderungen an Router/Antennen

- Kompatibilität des Monitoringsystems

## DC-seitige Installationen

Enthält:

- Leitungsführung

- DC-Schutzanforderungen

- Erdung und Potentialausgleich

- Abstandsanforderungen bei der Installation

## AC-seitige Installationen

Enthält:

- Leitungsführung innen/außen am Gebäude

- Hausanschluss, Zählerschrank

- AC-Schutzmaßnahmen

- Wanddurchführungen + Brandschutzabdichtung

- Wandler- oder Direktmessung (TAB-konform)

- Anforderungen an den Anschluss an die NSHV

## Messkonzept

Enthält:

- Einspeiseart (Volleinspeisung / Überschuss)

- benötigte Zähler

- Messrichtung

- Anforderungen des VNB

## Brand- und Blitzschutz

Enthält:

- Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Brandschutzvorgaben

- Leitungsführung möglichst außerhalb des Gebäudes

- Brandwände und -abdichtungen (Brandschutzschott)

- Integration in das Blitzschutzkonzept

## Arbeitsschutz

Enthält:

- BG-Bau-Richtlinien

- Absturzsicherung

- Dachzugang

- Sicherheitsmaßnahmen während der Installation